 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ I НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
КАФЕДРА БІОМЕДИЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Комп’ютерний практикум №4
з дисципліни «Обробка медичних зображень»
на тему: «Піксельні дані в медичних зображеннях»

Варіант №16

Виконав:
студент гр. БС-91мп
Шуляк Я.І.
Перевірив:
доцент каф. БМК
к.т.н. Алхімова С.М.

Зараховано від ___.___._______

___________________________
        (підпис викладача)

Київ-2019
Завдання
1. Вивчити теоретичні відомості щодо специфіки роботи з пікселними даними медичних зображень.
2. Розробити програмний застосунок для завантаження медичного зображення (томографічного зрізу) в форматі DICOM виконання операцій з пікселними даними цього зображення.
3. Розміри частини вікна програмного застосунку для візуалізації графічних даних (без інтерфейсу користувача) мають відповідати розмірам завантаженого медичного зображення; завантажене медичне зображення має мати масштаб 100% (одному пікселу зображення відповідає один піксел екрана).
4. Створити події, при обробці яких можна окремо виконати задану в варіанті завдання операцію, що призведе до зміни представленого в пам’яті програми пікселних даних зображення та його відображення на екрані, та відновити оригінальне відображення завантаженого томографічного зрізу.
5. Визначити та вивести на екран інформацію стосовно пікселних даних мінімальне та максимальне значення, що зберігаються в піксельних даних відображуваного зображення, значення коефіцієнта масштабування, значення коефіцієнта зсуву, типу піксельних даних для відображуваного зображення.
6. Виконати збереження створеного відповідно до заданого в варіанті завдання похідного зображення до файлу в форматі DICOM. Надати можливість завантаження збереженого похідного зображення в розроблену програму із відповідним оновленням інформації стосовно піксельних даних, що має виводитися на екран.
7. Скласти і захистити звіт по роботі.

Номер варіанта	Коефіцієнт масштабування	Коефіцієнт зсуву	Верхня межа діапазону піксельних даних	Нижня межа діапазону піксельних даних
16	0.0101769	3.142	250	85

Хід роботи
Лістинг програми:
main.cpp

Результат роботи:
Enter path to image: original.dcm

Transformed image was saved to file: derived.dcm
Enter path to image: derived.dcm

Контрольні запитання
1. Який порядок кодування даних пікселів в площині зображення?

2. Пояснити поняття Pixel Cell?

3. Що таке оверлейні дані, як відповідно до стандарту DICOM зберігається інформації щодо оверлейних даних зображення?

4. Перелічити елементи DICOM, які визначають структуру пікселів зображення; їх призначення.

5. Призначення елементів Rescale Intercept і Resalale Slope.

6. Навести та пояснити формулу, відповідно якої відбувається представлення пікселних даних в пам’яті програми для відображення.

7. У яких випадках застосовується лінійне масштабування?

8. Пояснити, чому значення елементів Rescale Intercept і Resalale Slope можуть бути різними для різних зображень однієї серії.

9. Що таке відповідно до стандарту DICOM похідне зображення, як його можна отримати?

10. Як програмно задати значення унікального ідентифікатору UID, що відповідає стандарту DICOM?